ΕΙΣΗΓΗΤΗΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, στην περιοχή Βαμβακιές Αλοννήσου και συγκεκριμένα στο  ακίνητο της κα. Montanus Farida-Jane , μετά από αίτησή της για νέα παροχή ύδρευσης, έχουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

- Στην περιοχή υπάρχει δίκτυο διανομής όπου μπορεί να τοποθετηθεί το υδρόμετρο κατά μήκος του δρόμου.

- Τεχνικά είναι εφικτό να υδροδοτηθεί  το συγκεκριμένο ακίνητο  από το δίκτυο διανομής της περιοχής, γνωρίζοντας ότι θα υδροδοτείται όταν υπάρχει επάρκεια νερού καθώς και ότι η υπόλοιπη σύνδεση γίνετε με έξοδα του ιδιοκτήτη.

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Τοπάλης Νικόλαος